УТВЕРЖДЕН

постановлением администрации

города Лермонтова

от \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ № \_\_\_

ОБЪЕМ

основных заданий по подготовке жилищно-коммунального хозяйства города Лермонтова к работе

в осенне-зимний период 2025/2026 года

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Наименование  вида задания | | Единица измерения | Объем  задания | Срок исполнения | Предприятие, ответственное  за выполнение задания |
| 1 | | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1.1. | Ремонт систем отопления | ед.  ед.  ед.  ед. | 12  31  112  3  2 | до 01.09.2025 | ООО «ЖКХ»,  ООО «ЭКО-ГАЗ»,  ООО «Лермонтов Сервис»,  ООО «Домашний уют»,  ООО «Дома предгорья». |
| 1.2. | Промывка и опрессовка систем отопления | ед.  ед.  ед.  ед. | 125  67  24  5  2 | до 01.09.2025 | ООО «ЖКХ»,  ООО «ЭКО-ГАЗ»,  ООО «Лермонтов Сервис»,  ООО «Домашний уют»,  ООО «Дома предгорья». |
|  |  |  |  |  |  |
| 1.3. | Ремонт систем горячего водоснабжения | ед.  ед.  ед.  ед. | 13  22  25  0 | до 01.09.2025 | ООО «ЖКХ»,  ООО «ЭКО-ГАЗ»,  ООО «Лермонтов Сервис»,  ООО «Домашний уют»,  ООО «Дома предгорья». |
|  |  |  |  |  |  |
| 1.4. | Ремонт систем холодного водоснабжения | ед.  ед.  ед.  ед. | 16  42  50 | до 01.09.2025 | ООО «ЖКХ»,  ООО «ЭКО-ГАЗ»,  ООО «Лермонтов Сервис»,  ООО «Домашний уют»,  ООО «Дома предгорья». |
|  |  |  |  |  |  |
| 1.5. | Ремонт и восстановление теплоизоляции трубопроводов | м/п  м/п  м/п  м/п | 32  127  100 | до 01.09.2025 | ООО «ЖКХ»,  ООО «ЭКО-ГАЗ»,  ООО «Лермонтов Сервис»,  ООО «Домашний уют»,  ООО «Дома предгорья». |
|  |  |  |  |  |  |
| 1.6. | Ремонт систем канализации | ед.  ед.  ед.  ед. | 14  16  30 | до 01.09.2025 | ООО «ЖКХ»,  ООО «ЭКО-ГАЗ»,  ООО «Лермонтов Сервис»,  ООО «Домашний уют»,  ООО «Дома предгорья». |
| 1.7. | Ремонт кровельного покрытия | м2  м2  м2  м2 | 630  500  100 | до 01.09.2025 | ООО «ЖКХ»,  ООО «ЭКО-ГАЗ»,  ООО «Лермонтов Сервис»,  ООО «Домашний уют»,  ООО «Дома предгорья». |
|  |  |  |  |  |  |
| 1.8. | Ремонт системы водостоков | ед.  ед.  ед.  ед. | 9  12  10 | до 01.09.2025 | ООО «ЖКХ»,  ООО «ЭКО-ГАЗ»,  ООО «Лермонтов Сервис»,  ООО «Домашний уют»,  ООО «Дома предгорья». |
|  |  |  |  |  |  |
| 1.9. | Ремонт и утепление входных дверей | ед.  ед.  ед.  ед. | 3  8 | до 01.09.2025 | ООО «ЖКХ»,  ООО «ЭКО-ГАЗ»,  ООО «Лермонтов Сервис»,  ООО «Домашний уют»,  ООО «Дома предгорья». |
|  |  |  |  |  |  |
| 1.10. | Ремонт и остекление оконных блоков | ед.  ед.  ед.  ед. | 2  8 | до 01.09.2025 | ООО «ЖКХ»,  ООО «ЭКО-ГАЗ»,  ООО «Лермонтов Сервис»,  ООО «Домашний уют»,  ООО «Дома предгорья». |
| 1.11. | Ремонт фундаментов | м2  м2  м2  м2 | 12  183 | до 01.09.2025 | ООО «ЖКХ»,  ООО «ЭКО-ГАЗ»,  ООО «Лермонтов Сервис»,  ООО «Домашний уют»,  ООО «Дома предгорья». |
|  |  |  |  |  |  |
| 1.12. | Ремонт фасадов | м2  м2  м2  м2 | 26  364 | до 01.09.2025 | ООО «ЖКХ»,  ООО «ЭКО-ГАЗ»,  ООО «Лермонтов Сервис»,  ООО «Домашний уют»,  ООО «Дома предгорья». |
|  |  |  |  |  |  |
| 1.13. | Ремонт входных лестничных маршей | ед.  ед.  ед.  ед. | 2  10 | до 01.09.2025 | ООО «ЖКХ»,  ООО «ЭКО-ГАЗ»,  ООО «Лермонтов Сервис»,  ООО «Домашний уют»,  ООО «Дома предгорья». |
|  |  |  |  |  |  |
| 1.14. | Ремонт отмосток | м/п  м/п  м/п  м/п | 52  84 | до 01.09.2025 | ООО «ЖКХ»,  ООО «ЭКО-ГАЗ»,  ООО «Лермонтов Сервис»,  ООО «Домашний уют»,  ООО «Дома предгорья». |
|  |  |  |  |  |  |
| 1.15. | Ремонт систем электроснабжения | ед.  ед.  ед.  ед. | 7  4 | до 01.09.2025 | ООО «ЖКХ»,  ООО «ЭКО-ГАЗ»,  ООО «Лермонтов Сервис»,  ООО «Домашний уют»,  ООО «Дома предгорья». |
| 1.16. | Ревизия систем электроснабжения | ед.  ед.  ед.  ед.. | 29  43 | до 01.09.2025 | ООО «ЖКХ»,  ООО «ЭКО-ГАЗ»,  ООО «Лермонтов Сервис»,  ООО «Домашний уют»,  ООО «Дома предгорья». |
| 1.17. | Заготовка песко-соляной смеси | т  т  т  м3 | 6,5  7 | до 01.09.2025 | ООО «ЖКХ»,  ООО «ЭКО-ГАЗ»,  ООО «Лермонтов Сервис»,  ООО «Домашний уют»,  ООО «Дома предгорья». |
|  |  |  |  |  |  |
| 2. | Подготовка теплоэнергетического хозяйства |  |  |  | Закрытое акционерное общество «Южная Энергетическая Компания»  (далее – ЗАО «ЮЭК»). |
|  |  |  |  |  |  |
| 2.1. | ТЭЦ | ед. | 1 | до 01.10.2025 | ЗАО «ЮЭК» |
|  |  |  |  |  |  |
| 2.2. | Подготовка тепловых сетей | км | 22,6 | до 01.10.2025 | ЗАО «ЮЭК» |
|  |  |  |  |  |  |
| 2.3. | Замена ветхих тепловых сетей | км | 0,5 | до 01.10.2025 | ЗАО «ЮЭК» |
|  |  |  |  |  |  |
| 2.4. | Подготовка станций подкачки | ед. | 3 | до 01.10.2025 | ЗАО «ЮЭК» |
|  |  |  |  |  |  |
| 3. | Подготовка электросетевого хозяйства |  |  |  | ЗАО «ЮЭК» |
|  |  |  |  |  |  |
| 3.1. | Подготовка электросетей | км | 244 | до 01.10.2025 | ЗАО «ЮЭК» |
|  |  |  |  |  |  |
| 3.2. | Трансформаторные подстанции | ед. | 66 | до 01.10.2025 | ЗАО «ЮЭК» |
|  |  |  |  |  |  |
| 4. | Подготовка водопроводно-канализационного хозяйства |  |  |  | Филиал государственного унитарного предприятия Ставропольского края «Ставрополькрайводоканал» – Предгорный «Межрайводоканал»,  ПТП Железноводское  (далее – ГУП СК «Ставрополькрайводоканал») |
|  |  |  |  |  |  |
| 4.1. | Подготовка водопроводных сетей | км | 82,26 | до 01.10.2025 | ГУП СК «Ставрополькрайводоканал») |
|  |  |  |  |  |  |
| 4.2. | Замена ветхих водопроводных сетей | км | 0,25 | до 01.10.2025 | ГУП СК «Ставрополькрайводоканал») |
|  |  |  |  |  |  |
| 4.3. | Подготовка насосных водопроводных станций | ед. | 4 | до 01.10.2025 | ГУП СК «Ставрополькрайводоканал») |
|  |  |  |  |  |  |
| 4.4. | Подготовка канализационных сетей | км | 72,92 | до 01.10.2025 | ГУП СК «Ставрополькрайводоканал») |
|  |  |  |  |  |  |
| 4.5. | Замена ветхих канализационных сетей | км | 0,038 | до 01.10.2025 | ГУП СК «Ставрополькрайводоканал») |
|  |  |  |  |  |  |
| 4.6. | Подготовка канализационных насосных станций | ед. | 1 | до 01.10.2025 | ГУП СК «Ставрополькрайводоканал») |
|  |  |  |  |  |  |
| 4.7. | Подготовка очистных сооружений канализации | ед.  тыс. м3 | 1  10 | до 01.10.2025 | ГУП СК «Ставрополькрайводоканал») |
|  |  |  |  |  |  |
| 5. | Подготовка газового хозяйства |  |  |  | Муниципальное унитарное предприятие города Лермонтова «Лермонтовское городское газовое хозяйство»  (далее - МУП «Лермонтовское городское газовое хозяйство») |
|  |  |  |  |  |  |
| 5.1. | Подготовка газопроводных сетей | км | 90,63 | до 01.10.2025 | МУП «Городское газовое хозяйство» |
| 6. | Объекты благоустройства |  |  |  | Муниципальное казенное учреждение города Лермонтова «Отдел капитального строительства»  (далее – МКУ «ОКС») |
|  |  |  |  |  |  |
| 6.1. | Подготовка снегоуборочной техники | ед. | 12 | до 16.10.2025 | МКУ «ОКС» |
|  |  |  |  |  |  |
| 6.2. | Заготовка песко-соляной смеси | тыс. т | 1,2 | до 30.10.2025 | МКУ «ОКС» |